实验记录

- 文件夹时间戳：20260528_204329

Run3:

- 符合条件：C3+C4+C6+C7

- 阈值：50 mv

Run4:

Skip

Run 5:

- 开始时间：TODO

- 符合条件：C4+C5+C6+C7

- 阈值：50 mv

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 126 | 180 | 150 | 160 | 152 | 150 | 160 |

- DAQ设备：示波器

- 结束时间：2026.05.29 08:25

Run 6:

- 开始时间：2026.05.29 08:30

- 符合条件：C4+C5+C6+C7

- 阈值：50 mv

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 126 | 180 | 150 | 160 | 152 | 150 | 160 |

- DAQ设备：示波器

- 结束时间：TODO

- 文件夹时间戳：20260530_015323

Run 3:

- 开始时间：~2026.05.29 22:00

- 结束时间：2026.05.29 23:00（采集到大约15W事例数）

- 符合条件：C4+C6

- 阈值：50 mv

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 126 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器，digitizer，FPGA

- 备注：

  - 从此Run开始，示波器的采样模式改为序列采样

  - 在此Run开始前，交换了示波器通道3和通道4

  - 在此Run开始前，digitizer通道0换到了通道15

Run 4 :

- 开始时间：2026.05.29 23:00

- 结束时间：？？？（每个Run持续十分钟）

- 符合条件：C4+C6

- 阈值：50 mv

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 116 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器，digitizer，FPGA

- 文件夹时间戳：20260530_150033

Run 3 :

- 开始时间：2026.05.30 ~9:18

- 结束时间：2026.05.30 ~10:13

- 符合条件：C4+C6

- 阈值：50 mv

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 116 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器，digitizer，FPGA

Run 4 :

- 开始时间：2026.05.30 ~10:13

- 结束时间：2026.05.30 ~11:25（每个Run持续十分钟）

- 符合条件：C4+C6

- 阈值：50 mv

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 106 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器，digitizer，FPGA

Run 8+Run 9 :

- 开始时间：2026.05.30 ~11:30

- 结束时间：2026.05.30 ~12:38（每个Run持续十分钟）

- 符合条件：C4+C6

- 阈值：50 mv

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 96 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器，digitizer，FPGA

- 文件夹时间戳：20260530_192428

Run 6+7+8:

- 开始时间：2026.5.30 14:53

- 结束时间：2026.5.30 16:11

- 符合条件：C4+C7

- 阈值：50mV

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 126 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器、digitizer、FPGA

Run 9:

- 开始时间：2026.5.30 16:23

- 结束时间：2026.5.30 17:00

- 符合条件：C4(50mV)+C3(70mV)

- 阈值：

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 126 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器、digitizer、FPGA

- 测试目标：测量两相邻DC sensor的时间分辨

- 重要更改：

- 时间：2026-5-30 17:15

- 目标：用两个相似，同Wafer AC-LGAD，测试时间分辨。

- 具体更改：

- draw 6、7 AC-sensor （strip, tracker 3 4）分别接入示波器：

  - 7(amp ch 345)-> OSC(678)，电极对应543 ，原 dig（26 27 28) 中心电极为strip4，放大板通道为sig4，对应OSC7

  - 6(amp ch 125)->OSC(345)，电极对应453，原 dig（10 11 14) ，中心电极为 strip4，放大板通道为sig1，对应OSC3，

- DUT (draw 5）

  - 12345 -> dig10 11 14 26 27

  - 原1234-> OSC5678

- REF DC 1 (draw 3)

  - 接到dig 28

  - 原对应 OSC 4

  - 最早对应 OSC 3

- REF DC 2 （draw 4）

  - 接到 dig29

  - 原对应OSC 3

  - 最早对应OSC 4

Run 10:

- 开始时间：2026.5.30 ?

- 结束时间：2026.5.30 ?

- 符合条件：C5+C7

- 阈值：?

- 高压：

| 通道 | DUT | HV_4C.0 | HV_4C.1 | HV_4C.2 | HV_4C.3 | HV_2C.0 | HV_2C.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 126 | 180 | 150 | 160 | 152 | 100 | 160 |

- DAQ设备：示波器、digitizer、FPGA

- 测试目标：测量两相邻AC sensor的时间分辨

- 重要更改：

- 时间：2026-6-3 16:44

- 目标：两两组合，测量相似AC时间分辨

- 具体更改：

- DUT (变为了W2P3-9), Trk2, Trk6, Trk7 (<------- beam)

- DUT 使用了高压4

- 由于低压通道数变化，更改低压源供电参数以保证板子上低压符合要求：

| 正压 | 正压电流 | 负压 | 负压电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 V | 1.75 A | 1.8 V | 1.31 A |

- 注意事项：必须先关闭低压源再换板子！！！！！！

- 文件夹时间戳：20260602_170452

Run 1:

- 阈值：70mV

- 备注：测量两个来自Wafer6的strip型传感器的时间分辨。

- DAQ设备：示波器

- 测试Draw6+Draw7：高压扫描测试

- Draw6：OSC 3(CENTER) 4 5

- Draw7: OSC 6 7(CENTER) 8

- 符合条件：C3+C7

  - 开始时间：2026.6.04 18:32

  - 结束时间：2026.6.04 20:47

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 152 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\160V-152V

  - 保存到：D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\160V-152V

  - 开始时间：2026.6.04 21:25

  - 结束时间：2026.6.04 23:00

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 150 | 152 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\150V-152V

  - 保存到：D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\150V-152V

- 重要发现：152V对于Draw7的sensor太高，临近击穿，因此调整到145V工作电压

- 符合条件：C3+C7

  - 开始时间： 2026/6/4 23:11

  - 结束时间：2026/6/5 1:42

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 145 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\160V-145V

  - 保存到：D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\160V-145V

- 符合条件：C5+C7

  - 开始时间： 2026/6/4 23:11

  - 结束时间：2026/6/5 1:42

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 145 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\160V-145V-C5-C7

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\160V-145V-C5-C7

- 符合条件：C3+C7

  - 开始时间： 2026/6/5 3:25

  - 结束时间：2026/6/5 5:14

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 145 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\160V-145V-Batch2

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\160V-145V-Batch2

- 符合条件：C3+C7

  - 开始时间： 2026/6/5 5:14

  - 结束时间：2026/6/5 6:42

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 150 | 145 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\150V-145V

  - 保存到：D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\150V-145V

- 符合条件：C3+C7

  - 开始时间： 2026/6/5 6:42

  - 结束时间：2026/6/5 10:30

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 140 | 145 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\140V-145V

  - 保存到：D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\140V-145V

- 符合条件：C3+C7

  - 开始时间： 2026/6/5 10:30

  - 结束时间：2026/6/5 15:00

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 130 | 145 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Draw7\\130V-145V

  - 保存到：D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Draw7-CID\130V-145V

- 重要更改：

- 时间：2026-6-5 15:00

- 具体更改：

- 由于Dr 2的sensor坏掉，使用Dr 5代替Dr 2。抽屉相对顺序变为：DR 4, DR6, DR 5, DR 7 (<------- beam)

- 抽屉对应的sensor，连接示波器、高压等设置为：

|  | Dr 4 | Dr 6 | Dr 5 | Dr 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor | W2P3-9 | W6P18-6 | W3P35-6 | W6P3-7 |
| Size (mm)/Pitch (um) | 6.0/200 | 2.5/150 | 2.5/150 | 2.5/200 |
| Oscilloscope |  |  | (1, 4, 5) --> (3, 4, 5) | (3, 4, 5) --> (6, ,7, 8) |
| HV | Plugin4.2 | Plugin4.3 | HV Source | Plugin4.4 |

- 文件夹时间戳：20260602_170452

Run 1:

- 测试Draw5+Draw7：

- Draw5：OSC 3(CENTER) 4 5

- Draw7: OSC 6 7(CENTER) 8

- 符合条件：C3+C7

- 阈值：70mV

- 室温：25.2度

- 备注：测量Dr5-Dr7符合的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.05 15:32

  - 结束时间：2026.6.06 11:30

  - 高压：

| 通道 | HV_Source | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 126 | 145 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw5-Draw7\126V-145V

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw5-Draw7-CID\126V-145V

  - 重要说明：测试开始时设置抽屉5的sensor对应工作电压为126V，但由于工作电流逐步增大。一段时间后会达到5 uA限流，工作电压逐步下降，最终稳定在122-123 V。

- 测试Draw5+Draw6：

- Draw5：OSC 3(CENTER) 4 5

- Draw6: OSC 6(CENTER) 7 8

- 符合条件：C3+C6

- 阈值：70mV

- 开始测试时温度：25.2度

- 结束测量时温度：31.8 度

- 备注：测量Dr5-Dr6符合的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.06 11:30

  - 结束时间：2026.6.07 12:20

  - 高压：

| 通道 | HV_Source | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 122 | 160 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw5-Draw6\122V-160V

  - 保存到：

- D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw5-Draw6-CID\122V-160V

  - 开始时间：2026.6.07 12:40

  - 结束时间：2026.6.07 16:30

  - 高压：

| 通道 | HV_Source | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 112 | 160 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw5-Draw6\112V-160V

  - 保存到：

- D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw5-Draw6-CID\112V-160V

  - 开始时间：2026.6.07 16:30

  - 结束时间：2026.6.07

  - 高压：

| 通道 | HV_Source | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 102 | 160 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw5-Draw6\102V-160V

  - 保存到：

- D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw5-Draw6-CID\102V-160V

- 重要更改：

- 时间：2026-6-8 9:40

- 具体更改：

- 目标：

  - 使用Dr4+Dr7做符合测量（Dr4对应大面积的strip，Dr7的strip与Dr4平行）

  - 安装DC+pixel符合测量的工装

- 调整后，抽屉对应的sensor，连接示波器、高压等设置为：

|  | Dr 2 | Dr 1 | Dr 3 | Dr 4 | Dr 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor | A11 (放大板编号) | W6P10-6 | A3 | W2P3-9 | W6P18-6 |
| Size (mm)/Pitch (um) |  | 2.5/300 (pixel) |  | 6.0/200 | 2.5/150 |
| Oscilloscope |  |  |  | electrod(3,4,5)-->Board(1,2,3) --> Os(3,4,5) | electrod(4,5,3)-->Board(1,2,5) --> Os(6, 7, 8) |
| HV | Plugin4.3 | Plugin4.1 | Plugin4.2 | HV Source | Plugin4.4 |

- 由于改变了通道数，重新调整低压源供电：

| 正压 | 正压电流 | 负压 | 负压电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.09 V | 1.19 A | 1.77 V | 0.91 A |

- 文件夹时间戳：20260602_170452

Run 1:

- 测试Draw4+Draw6：

- Draw4：OSC 3 4(CENTER) 5

- Draw6: OSC 6(CENTER) 7 8

- 符合条件：C4 (80 mV)+C6 (70 mV)

- 开始测试前温度：25.8度

- 结束测量时温度：

- 备注：测量Dr4-Dr6符合的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.08 16:32

  - 结束时间：2026.6.09 8:00

  - 高压：

| 通道 | HV_Source | HV_4C.3 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 160 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw4-LargeStrip-Draw6\160V-160V

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw4-Draw6-CID\160V-160V

- 事例率极低，11.5h仅采集到4800个波形。

- 测试Draw2+Draw1+Draw3：Dr2->Dr1->Dr3->Beam

- Draw2：DC A11 HV4.3=180V OSC ch3

- Draw1: AC pixel BT6 HV4.1=116V OSC ch5 6 7 8 -> Signal 1 3 4 5

- Draw3: DC A3 HV4.2=150V OSC ch4

- 符合条件：未进行测试，发现ch5没有信号，因此更换sensor

- 开始测试前温度：

- 结束测量时温度：

- 备注：测量pixel的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.09 10:30

  - 结束时间：2026.6.09

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.0 | HV_4C.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 180 | 116 | 150 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw3-Draw1-Draw2\180V-116V-150V

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw3-Draw1-Draw2\180V-116V-150V

- 更换pixel sensor：BT6->BT3

- 测试Draw2+Draw1+Draw3：Dr2->Dr1->Dr3->Beam

- Draw2：DC A11 HV4.3=180V OSC ch3

- Draw1: AC pixel BT3 HV4.1=160V OSC ch5 6 7 8 -> Signal 1 3 4 5

- Draw3: DC A3 HV4.2=150V OSC ch4

- 符合条件：测试发现OSC ch7（signal 4）没有信号，因此使用C3(100mV)&C6(100mV)触发

- 开始测试前温度：

- 结束测量时温度：

- 备注：测量pixel的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.09 13:30

  - 结束时间：2026.6.09 14:20

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.2 | HV_4C.0 | HV_4C.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 170 | 160 | 150 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw3-Draw1-Draw2\170V-160V-150V

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw3-Draw1-Draw2\170V-160V-150V

- 测试Draw6+Draw1：Dr6->Dr1->Beam

- Draw6：AC strip HV4.4=160V OSC ch3 4 5 -> Signal 1 2 5

- Draw1: AC pixel BT6 HV4.1=160V OSC ch6 7 8 -> Signal 1 3 5

- 符合条件：C5(60 mV)&C8(70 mV)

- 开始测试前温度：

- 结束测量时温度：

- 备注：测量pixel的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.09 15:20

  - 结束时间：2026.6.09

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.3 | HV_4C.0 |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 160 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Strip-Draw1-Pixel\160V-160V

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Strip-Draw1-Pixel\160V-160V

- 测试Draw6+Draw4：Dr4->Dr6->Beam

- Draw4: AC pixel BT6 HV4.1=160V OSC ch6 7 8 -> Signal 2 3 4 (electrode 4 5 6)

- Draw6：AC strip HV4.4=160V OSC ch3 4 5 -> Signal 1 2 5

- 符合条件：

- 开始测试前温度：

- 结束测量时温度：

- 备注：测量pixel的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.09

  - 结束时间：2026.6.09

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.3 | SourceMeter |
| --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 160 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\Draw6-Strip-Draw1-Pixel\160V-160V

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\20260602_170452\RUN_0001\lecroy_wfm\Draw6-Strip-Draw1-Pixel\160V-160V

- 看不到符合信号，继续更换通道至big strip：AMP signal 1 2 5 ( electrode 3 4 2) -> OSC ( 6 7 8 )

- 重要更改：开始使用digitizer进行tracker测试

- 文件夹时间戳：BT_20260610_041234

- 测试Draw6+Draw4+Draw1：Dr6->Dr4->Dr1->Beam

- Draw6：AC strip M4 HV4.4=160V OSC ch3 4 5  (electrode 4 5 3) -> Signal 1 2 5

- Draw4: AC strip BT4 HV4.3=126V Signal 1 2 3 4 5 (electrode 4 7 6 5 3) -> Dig 2 3 4 5 6

- Draw1: AC strip BT2 HV4.1=150V Signal 1 2 3 (electrode 3 4 5) -> OSC ch 6 7 8 Signal 4 5 (electrode 2 1) -> Dig ch 15 1

- 符合条件：C4（70mV)&C8(70mV)

- 开始测试前温度：

- 结束测量时温度：

- 备注：测量pixel的时间分辨

- DAQ设备：示波器

  - 开始时间：2026.6.09

  - 结束时间：2026.6.09

  - 高压：

| 通道 | HV_4C.3 | HV_4C.2 | HV_4C.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 (V) | 160 | 126 | 150 |

  - 示波器文件夹：D:\BEAMTEST\

  - 保存到：

  - D:\Codes\data\BT_20260610_041234\RUN_0004(Start from here)

  - RUN8开始，HV_4C.0电压改成140V，对应的是Draw1， ACstrip BT2 （Trace_00000缺少C7文件，但是不影响，因为C7基本都没有信号，数据处理时需要注意）

- 3:20 束流频率变低，误以为束流停止，拔出线缆。后发现束流并未停止，重新按照原来顺序插回线缆。保存为新的文件夹：BT_20260610_094205，从RUN004开始。

- 注意，可能会遇到digitizer找不到信号的情况，可能与示波器产生的脉冲经过多次反射之后的信号形状有关。

- 文件夹时间戳：BT_20260610_094205

RUN4：延续之前的电压设置，即140V，中间更换了若干次sequence的设置，对于工作状态没有影响。

- RUN7开始，HV_4C.0电压改成130V，对应的是Draw1， ACstrip BT2，时间：2026/6/10 4:52，

- 刚开始工作电流3.2uA，工作20分钟后，再次到达5uA，

- RUN8：降低至120V，工作电流4.2 uA， 时间：2026/6/10 5:15

- RUN9：升高至150V，工作电流5.1 uA。cool down一段时间之后，希望尽快再取一些150V的数据。时间：2026/6/10 5:55

- 工作约20分钟后，电流达到7uA （没办法，需要这一组数据）

- RUN18 之后，采用自动循环，每20 min 保存一次数据。6:40开始DAQ，从RUN18开始，150V保持。调整了C4的阈值，从70mV 到了80 mV，符合条件：C4（80mV)&C8(70mV)